GMINA  DĄBROWICE

ul.  Nowy  Rynek  17,  99-352  Dąbrowice

tel/fax (+ 48 24) 252-25-87;  e-mail: sekretariat@dabrowice.pl

REGON 611015891  NIP 775 24 06 079

Dąbrowice, 24 grudnia 2019 roku

dotyczy: postępowania przetargowego ZP.271.13.2019  „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice”

Gmina Dąbrowice udziela odpowiedzi  na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji projektowej kotłowni o mocy 120 i 150 kW wymaga aby regulator kotła posiadał funkcję odczytu danych z ciepłomierza. Informujemy, że w kotłach o tak dużych mocach producenci kotłów nie posiadają takich rozwiązań. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zewnętrznego licznika ciepła dokonującego pomiaru wyprodukowanej energii.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania.