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dotyczy: postępowania przetargowego ZP.271.13.2019  „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Dąbrowice”

Gmina Dąbrowice udziela odpowiedzi  na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego:
Pytanie 1
Zamawiający w dokumentacji projektowej kotłowni o mocy 120 i 150 kW wymaga aby regulator kotła posiadał funkcję odczytu danych z ciepłomierza. Informujemy, że w kotłach o tak dużych mocach producenci kotłów nie posiadają takich rozwiązań. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zewnętrznego licznika ciepła dokonującego pomiaru wyprodukowanej energii. 
[bookmark: _GoBack]Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania.
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