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W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.
1. W opisie technicznym projektu budowlanego na rysunkach przekrojów nawierzchnia ścieralna grubości 4 cm jest na całej szerokości jezdni i poboczy. Powierzchnia warstwy ścieralnej powinna wynosić co najmniej 16.500 m2 (5,5x3000) a nie jak w przedmiarze 16.116 m2. Prosimy o zmianę.
2. W opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie budowlanym jest informacja o wzmocnieniu nawierzchni siatką szklaną 50/50. Brak w dokumentacji przetargowej specyfikacji technicznych jak i jakichkolwiek innych informacji o właściwościach tego materiału. Czy Zamawiający dopuści do stosowania każdą siatkę szklaną o parametrze 50/50 kN?
3. Zgodnie z §4 wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekt organizacji ruchu. Proszę o informację, czy koszt projektu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym?
4. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe?
5. Czy w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wyregulować armaturę sieci umieszczoną w drodze?
6. W związku z podniesieniem niwelety po przebudowie o 7cm prosimy o odpowiedź czy w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do regulacji zjazdów indywidualnych?
7. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego dotyczącej oznakowania poziomego – prosimy o odpowiedź czy na odcinku 0+000 do km 0+650 również należy wykonać oznakowanie poziome?
8. Zgodnie z zapisem SWZ w rozdziale II pkt 9. 6) b) do oferty należy załączyć Formularz cenowy wraz z załącznikami czyli kosztorys uproszczony opracowany na podstawie przedmiaru. W związku z błędami w przedmiarach jak i brakiem pozycji np. z wiązanej z projektem TOR prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający dopuszcza swobodę w kształtowaniu kosztorysu czy ewentualnie uzupełni dokumentację przetargową o formularz kosztorysu do stosowania przez wszystkich Wykonawców?
9.  Zgodnie z zapisami art. 220 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający powinien określić termin związania ofertą przez wskazanie daty. Prosimy o uzupełnienie SWZ.


