Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego

DANE ADRESOWE BUDYNKÓW, W KTÓRYCH PLANOWANY JEST MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

| Lp. | Budynek | Lokalizacja (adres, Id działki) | Moc umowna* | Magazyn energii (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urząd Gminy | Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, Id działki: 100203_2.0003.1401/2 | 16,5 kW | TAK |
| 2. | OSP Dąbrowice | Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, Id działki: 100203_2.0003.1401/1, 100203_2.0003.1401/2 | 16,5 kW | TAK |
| 3. | Zespół Szkół w Dąbrowicach | Dąbrowice, ul. Kłodawska 1 Id działki: 100203_2.0003.1317/1 | 16,5 kW | TAK |
| 4. | OSP Baby | Nowe Baby 1A, Id działki: 100203_2.0002.95 | 13,2 kW | NIE |
| 5. | OSP Zgórze | Zgórze 11, Id działki: 100203_2.0008.83 | 20 kW | NIE |
| 6. | OSP Augustopol | Augustopol 77, Id działki: 100203_2.0001.121/2 | 10 kW | NIE |
| 7. | OSP Ostrówki | Ostrówki 30, Id działki: 100203_2.0007.316 | 20 kW | NIE |
| 8. | Hydrofornia Baby | Baby, Id działki: 100203_2.0002.121/2 | 40 kW | TAK |
| 9. | Hydrofornia Dąbrowice | Dąbrowice, Id działki: 100203_2.0003.1290; 100203_2.0003.1292/2 | 40 kW | TAK |

*  moc czynna pobierana  lub wprowadzana do sieci, określona w umowie o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych lub też w umowie o sprzedaż energii; wyrażana w kilowatach.

__________________ dnia __ __ ____ roku