ZP.271.01.10.2022
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.:
„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”

 Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego


DANE ADRESOWE BUDYNKÓW, W KTÓRYCH PLANOWANY JEST MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 


	Lp.
	Budynek
	Lokalizacja 
(adres, Id działki)
	Moc umowna*
	Magazyn energii (TAK/NIE)

	1.
	Urząd Gminy
	Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 
Id działki: 100203_2.0003.1401/2
	16,5 kW
	TAK

	2.
	OSP  Dąbrowice
	Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 
Id działki: 100203_2.0003.1401/1, 100203_2.0003.1401/2
	16,5 kW
	TAK

	3.
	Zespół Szkół 
w Dąbrowicach
	[bookmark: _GoBack]Dąbrowice, ul. Kłodawska 1
Id działki: 100203_2.0003.1317/1
	16,5 kW
	TAK

	4.
	OSP Baby
	Nowe Baby 1A, 
Id działki: 100203_2.0002.95
	13,2 kW
	NIE

	5.
	OSP Zgórze
	Zgórze 11, 
Id działki: 100203_2.0008.83
	20 kW
	NIE

	6.
	OSP Augustopol
	Augustopol 77, 
Id działki: 100203_2.0001.121/2
	10 kW
	NIE

	7.
	OSP Ostrówki
	Ostrówki 30,
Id działki: 100203_2.0007.316
	20 kW
	NIE

	8.
	Hydrofornia Baby
	Baby, 
Id działki: 100203_2.0002.121/2
	40 kW
	TAK

	9.
	Hydrofornia Dąbrowice
	Dąbrowice, 
Id działki: 100203_2.0003.1290; 100203_2.0003.1292/2
	40 kW
	TAK



*  moc czynna pobierana  lub wprowadzana do sieci, określona w umowie o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych lub też w umowie o sprzedaż energii; wyrażana w kilowatach.
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