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CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej przebudowy kanalizacji deszczowej na obszarze przyległym do ul. 3 Maja w m. Dąbrowice na działkach wykazanych na stronie tytułowej. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA.
Istniejące uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa.
Dz. nr 367/2, 1255 – działki gminne, dz. nr 1247 – prywatna nieruchomość.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU LUB DZIAŁKI.
a) Projektuje się przebudowę kanalizacji deszczowej  w pasie drogowym drogi gminnej oraz prywatnych nieruchomościach.
[bookmark: _GoBack]b) Sposób odprowadzenia kub oczyszczania ścieków – wody deszczowe zostaną odprowadzone do bezodpływowej studni D9. Studnia D9 będzie gromadziła wody deszczowe, skąd odbierane będą na bieżąco  z przeznaczeniem gromadzenia i wykorzystania do podlewania zieleni gminnej. 
Przed odprowadzeniem wód deszczowych do studni D9 poddane one zostaną oczyszczeniu w projektowanym separatorze lamelowym.
c) Układ komunikacyjny – istniejący bez zmian.
d) Dostęp do drogi publicznej – istniejący bez zmian.
e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.
- kanał z rur PVC – U SN8KN/m Ø200mm – mb.   221,29
- odejście do istniejącego wpustu  z rur SN8KN/m Ø160mm – mb.   1,50
- zabudowa 8 studni deszczowych przepływowych o średnicy Ø1000mm,
- zabudowa 1 studni deszczowej bezodpływowej Ø1500mm,
- zabudowa 1 separatora Ø1200mm. 
f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni – istniejący, nie ulega zmianie.
4. ZESTAWIENIE
a) powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych – nie dotyczy
b) powierzchni zabudowy istniejących obiektów budowlanych – nie ulega zmianie, nie dotyczy
c) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników – nie ulegnie zmianie, nie dotyczy
d) powierzchni biologicznie czynnej – nie ulegnie zmianie
e) powierzchni innych części terenu – nie ulegnie zmianie.

5. INFORMACJE I DANE
- rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu – brak
- teren inwestycji nie jest objęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- teren nie znajduje się granicach terenu górniczego
- teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest terenem zmeliorowanym
- przedsięwzięcie nie zagraża środowisku naturalnemu, nie koliduje z istniejącymi drzewami. Inwestycja nie jest objęta Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym na terenie Gminy Dąbrowice.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – nie dotyczy.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU – art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane 
Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.06.2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
3. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
4. Ustawy Prawo ochrony środowiska
Zasięg i obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany: 
Jednostka ewidencyjna 100203_2 - Dąbrowice
obręb 100203_2.0003 -  Dąbrowice
Wykaz działek : 367/2, 1247, 1255 
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Płock, dnia 24.11.2022r.
Roman Garwacki 
ul. Batalionów Chłopskich 3/34
09-400 Płock
Oświadczenie
 
W świetle art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że Projekt techniczny pod nazwą:

Przebudowa kanalizacji deszczowej  
zlokalizowanej w miejscowości:
Jednostka ewidencyjna 100203_2 - Dąbrowice
obręb 100203_2.0003 -  Dąbrowice
na działce (działkach) o nr ewidencyjnym gruntu: 367/2, 1247, 1255
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
	
……………………………………….
(pieczęć i podpis)
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