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SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC

„Racjonalizacja zużycia energii w budynku stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Stary Rynek 31”

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	miara
	Cena netto

	1
	Modernizacja instalacji c.o. obejmująca:
- wykonanie nowej wysokospornej instalacji;
-montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego c.o. + c.w.u.;
- montaż zbiornika na gaz płynny propan 
	Około 80
	kW 
	

	2
	Wykonanie nowej instalacji c.w.u. do istniejących już kolektorów słonecznych
	10
2
	Szt.
M2
(pow. absorbera)
	





Racjonalizacja zużycia energii w budynku stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8”
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	miara
	Cena netto

	1
	Modernizacja instalacji c.o. obejmująca:
- wykonanie nowej wysokospornej instalacji;
-montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego c.o. + c.w.u.;
- montaż zbiornika na gaz płynny propan 
	Około 35
	kW 
	

	2
	Wykonanie nowej instalacji c.w.u. do istniejących już kolektorów słonecznych
	5
2
	Szt.
M2
(pow. absorbera)
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