Tabela nr 1 do załącznika

nr 1 do SIWZ

Zamawiający:

###### Gmina Dąbrowice

###### ul. Nowy Rynek 17,

###### 99-352 Dąbrowice

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  Nr sprawy ZP.271.04.2019

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC

„Racjonalizacja zużycia energii w budynku stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Stary Rynek 31”

| Lp. | Nazwa | Ilość | miara | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji c.o. obejmująca: - wykonanie nowej wysokospornej instalacji; -montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego c.o. + c.w.u.; - montaż zbiornika na gaz płynny propan | Około 80 | kW |  |
| 2 | Wykonanie nowej instalacji c.w.u. do istniejących już kolektorów słonecznych | 10 2 | Szt. M2 (pow. absorbera) |  |

Racjonalizacja zużycia energii w budynku stanowiącym zasoby Gminy w Dąbrowicach ul. Sienkiewicza 8”

| Lp. | Nazwa | Ilość | miara | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji c.o. obejmująca: - wykonanie nowej wysokospornej instalacji; -montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego c.o. + c.w.u.; - montaż zbiornika na gaz płynny propan | Około 35 | kW |  |
| 2 | Wykonanie nowej instalacji c.w.u. do istniejących już kolektorów słonecznych | 5 2 | Szt. M2 (pow. absorbera) |  |

(miejsce, data )	(podpis i pieczątka
		uprawniony  przedstawiciel Wykonawcy)