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ZP.271.01.24.2026	Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk196211391]Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach projektu pn.: „Adaptacja 360o w Dąbrowicach" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, Priorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działanie FELD 08.05 Poprawa organizacji pracy (FELD.08.05-IZ.00-0019/25-00).

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników z zakresu obsługi zintegrowanego systemu bezpieczeństwa oraz rejestracji czasu pracy, obejmującego:
· System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
· System Monitoringu Wizyjnego (CCTV),
· System Kontroli Dostępu (SKD),
· System Rejestracji Czasu Pracy (RCP),
· integrację ww. systemów w ramach wspólnej platformy zarządzania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych urządzeń, oprogramowania, licencji, materiałów instalacyjnych oraz wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego uruchomienia systemu.

2. Wymagania funkcjonalne
	Lp.
	Element systemu
	Wymagania

	1
	SSWiN
	Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu umożliwiającego nadzorowanie chronionych stref oraz rejestrację zdarzeń alarmowych.

	2
	CCTV
	Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego IP zapewniającego rejestrację, archiwizację oraz podgląd obrazu z kamer.

	3
	SKD
	Dostawa i uruchomienie systemu kontroli dostępu umożliwiającego zarządzanie uprawnieniami użytkowników oraz kontrolę przejść.

	4
	RCP
	Dostawa i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy umożliwiającego ewidencję wejść i wyjść pracowników.

	5
	Integracja
	Zapewnienie współpracy pomiędzy systemami SSWiN, CCTV, SKD i RCP w ramach wspólnej platformy zarządzania.

	6
	Identyfikacja użytkowników
	Identyfikacja pracowników przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych MIFARE 13,56 MHz.

	7
	Baza użytkowników
	Wspólna baza użytkowników dla systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.



3. Wymagania dla systemu kontroli dostępu (SKD)
1. System musi umożliwiać:
· nadawanie i odbieranie uprawnień dostępu,
· definiowanie harmonogramów dostępu,
· rejestrowanie zdarzeń na przejściach,
· identyfikację użytkowników przy użyciu kart zbliżeniowych MIFARE,
· współpracę z elektrozaczepami i innymi urządzeniami wykonawczymi.
2. System powinien być przygotowany do dalszej rozbudowy o kolejne przejścia i użytkowników.

4. Wymagania dla systemu rejestracji czasu pracy (RCP)
1. System musi obejmować dwa punkty rejestracji czasu pracy.
2. Punkty RCP powinny:
· pracować w sieci LAN,
· być zasilane poprzez PoE lub równoważny sposób zapewniający poprawną pracę urządzeń,
· rejestrować wejścia i wyjścia użytkowników przy użyciu kart zbliżeniowych MIFARE.
3. Oprogramowanie RCP musi umożliwiać:
· automatyczne rozliczanie czasu pracy,
· obsługę harmonogramów pracy,
· definiowanie harmonogramów grupowych oraz indywidualnych,
· ewidencję nieobecności,
· generowanie raportów i zestawień,
· sygnalizowanie błędów logicznych w ewidencji czasu pracy,
· eksport danych do systemów kadrowo-płacowych.
4. System powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

5. Wymagania dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)
1. System monitoringu musi zapewniać:
· całodobową rejestrację obrazu,
· archiwizację nagrań,
· wyszukiwanie i odtwarzanie zapisanych zdarzeń,
· zdalny podgląd obrazu dla uprawnionych użytkowników.
2. System powinien umożliwiać integrację z systemem kontroli dostępu oraz systemem alarmowym.

6. Wymagania dla integracji systemów
1. Wszystkie systemy powinny współpracować w ramach jednolitego środowiska zarządzania.
2. Integracja powinna umożliwiać:
· prezentację zdarzeń z poszczególnych systemów w jednym interfejsie,
· powiązanie zdarzeń kontroli dostępu ze zdarzeniami alarmowymi,
· automatyczne wywoływanie podglądu kamer w przypadku zdarzeń związanych z przejściami kontrolowanymi.

7. Szkolenie
Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkowników i administratorów systemu obejmujące:
· obsługę systemu kontroli dostępu,
· obsługę systemu rejestracji czasu pracy,
· obsługę platformy integracyjnej,
· podstawowe czynności administracyjne.
Łączny wymiar szkolenia: 16 godzin, realizowanych w 4 grupach po 4-5 osób.

8. Dokumentacja i odbiór
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przekaże:
· dokumentację powykonawczą,
· instrukcje obsługi w języku polskim,
· licencje i certyfikaty oprogramowania,
· karty gwarancyjne,
· protokoły uruchomienia i testów.
 
UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się nazwami produktów, dopuszcza się zaoferowanie przedmiotu równoważnego. Produkt równoważny musi spełniać minimalne standardy jakościowe, techniczne, funkcjonalne, użytkowe oraz warunki docelowego przeznaczenia określone dla produktu wskazanego z nazwy.
Nazwy własne, handlowe, marki oraz producenci użyci w opisie przedmiotu zamówienia mają wyłącznie charakter poglądowy i służą określeniu minimalnych wymagań Zamawiającego co do oczekiwanego standardu i jakości wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku oferowania przedmiotu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą dostarczyć dokumentację techniczną, karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z opisanym przez Zamawiającego.
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny, gotowy do pracy, nieeksponowany wcześniej na wystawach ani imprezach targowych oraz musi spełniać wszystkie wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest określić cenę zakupu oraz dostawy w formularzu cenowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Dla każdego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca może podać tylko jedną cenę, Zamawiający nie dopuszcza cen wariantowych lub opcjonalnych.
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