Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zgórze |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1. d1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg e terenie równinnym | km |  |  |
|  |  |  | km | 1 059,19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 059,19 |
| 2 |  | Droga od km 0 + 000 do km 1 + 059,19 |  |  |  |
| 2.1 |  | Pobocze – roboty ziemne |  |  |  |
| 2 d.2.1 | KNR 2-01 0206-05 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 1588,68 * 0,15 | m3 | 238,302 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 238,302 |
| 2.2 |  | Pobocze - warstwy konstrukcyjne |  |  |  |
| 3 d.2.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 1588,68 | m2 | 1 588,680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 588,680 |
| 4 d.2.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 1 588,680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 588,680 |
| 2.3 |  | Nakładka – nawierzchnia bitumiczna |  |  |  |
| 5 d.2.3 | KNR AT-04 0105-03 | Naprawy nawierzchni bitumicznych wykonane na zimno – przyjęto 20% powierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 3858,46 * 0,20 | m2 | 771,692 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 771,692 |
| 6 d.2.3 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  |  |
|  |  | 3858,46 | m2 | 3 858,460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 858,460 |
| 7 d.2.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
|  |  | 3858,46 | m2 | 3 858,460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 858,460 |
| 8 d.2.3 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Warstwa ścieralna grubości 4cm, AC11S | m2 |  |  |
|  |  | 3858,46 | m2 | 3 858,460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 858,460 |

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mariopol |  |  |  |
| 1. | Roboty przygotowawcze - podbudowa |  |  |
| 1.1. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechaniczne | m2 | 520 |
| 1.2. | Podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0- 63 warstwa po zagęszczeniu 18 cm | m3 | 93,6 |
| 2. | Nawierzchnia |  |  |
| 2.1. | Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1 040,00 |
| 2.2. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca 5 cm po zagęszczeniu | m3 | 26,00 |
| 2.3. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna 4 cm po zagęszczeniu | m3 | 20,08 |
| 3. | Pobocza |  |  |
| 3.1. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie | m2 | 138,05 |
| 3.2. | Konstrukcja nawierzchni pobocza – nawierzchnia z tłucznia kamiennego – 0- 31,5 – warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm | m3 | 20,70 |